## 6.1 quinine
quinine 100ppm
wavelength	fluorescence intensity
335	1.287
335.5	1.482
336	1.635
336.5	1.488
337	1.333
337.5	1.531
338	1.436
338.5	1.267
339	1.189
339.5	1.618
340	1.626
340.5	1.274
341	1.243
341.5	1.287
342	1.803
342.5	1.931
343	1.630
343.5	1.550
344	1.799
344.5	1.553
345	1.230
345.5	1.563
346	1.602
346.5	1.943
347	1.518
347.5	1.479
348	2.040
348.5	1.919
349	1.521
349.5	1.605
350	1.607
350.5	1.602
351	1.759
351.5	1.820
352	1.376
352.5	1.395
353	1.652
353.5	1.688
354	1.790
354.5	1.808
355	1.763
355.5	1.687
356	1.689
356.5	1.999
357	1.653
357.5	1.817
358	1.973
358.5	1.860
359	1.650
359.5	1.903
360	2.235
360.5	2.059
361	1.536
361.5	1.867
362	2.189
362.5	2.283
363	1.930
363.5	1.636
364	2.016
364.5	2.135
365	1.964
365.5	1.892
366	2.206
366.5	1.911
367	1.893
367.5	1.739
368	1.490
368.5	2.351
369	1.788
369.5	2.829
370	2.370
370.5	2.512
371	2.489
371.5	2.488
372	2.817
372.5	2.893
373	3.325
373.5	3.371
374	4.023
374.5	3.875
375	3.978
375.5	3.888
376	4.143
376.5	5.038
377	6.012
377.5	6.381
378	7.895
378.5	7.885
379	8.615
379.5	11.154
380	12.333
380.5	13.780
381	14.839
381.5	15.995
382	18.023
382.5	20.406
383	23.858
383.5	27.260
384	27.467
384.5	30.857
385	35.417
385.5	39.270
386	42.982
386.5	46.687
387	51.598
387.5	55.399
388	62.894
388.5	68.937
389	73.022
389.5	85.289
390	91.636
390.5	97.369
391	105.042
391.5	115.647
392	123.738
392.5	133.299
393	144.872
393.5	157.010
394	170.461
394.5	179.967
395	188.272
395.5	202.034
396	221.585
396.5	232.252
397	243.111
397.5	268.237
398	286.141
398.5	304.848
399	319.043
399.5	338.162
400	351.913
400.5	373.965
401	395.304
401.5	419.819
402	441.954
402.5	457.607
403	477.032
403.5	506.713
404	522.985
404.5	552.036
405	581.979
405.5	605.574
406	626.381
406.5	654.317
407	668.513
407.5	699.410
408	723.546
408.5	756.029
409	800.307
409.5	819.461
410	841.677
410.5	883.001
411	889.118
411.5	928.091
412	973.299
412.5	995.938
413	999.999
413.5	999.999
414	999.999
414.5	999.999
415	999.999
415.5	999.999
416	999.999
416.5	999.999
417	999.999
417.5	999.999
418	999.999
418.5	999.999
419	999.999
419.5	999.999
420	999.999
420.5	999.999
421	999.999
421.5	999.999
422	999.999
422.5	999.999
423	999.999
423.5	999.999
424	999.999
424.5	999.999
425	999.999
425.5	999.999
426	999.999
426.5	999.999
427	999.999
427.5	999.999
428	999.999
428.5	999.999
429	999.999
429.5	999.999
430	999.999
430.5	999.999
431	999.999
431.5	999.999
432	999.999
432.5	999.999
433	999.999
433.5	999.999
434	999.999
434.5	999.999
435	999.999
435.5	999.999
436	999.999
436.5	999.999
437	999.999
437.5	999.999
438	999.999
438.5	999.999
439	999.999
439.5	999.999
440	999.999
440.5	999.999
441	999.999
441.5	999.999
442	999.999
442.5	999.999
443	999.999
443.5	999.999
444	999.999
444.5	999.999
445	999.999
445.5	999.999
446	999.999
446.5	999.999
447	999.999
447.5	999.999
448	999.999
448.5	999.999
449	999.999
449.5	999.999
450	999.999
450.5	999.999
451	999.999
451.5	999.999
452	999.999
452.5	999.999
453	999.999
453.5	999.999
454	999.999
454.5	999.999
455	999.999
455.5	999.999
456	999.999
456.5	999.999
457	999.999
457.5	999.999
458	999.999
458.5	999.999
459	999.999
459.5	999.999
460	999.999
460.5	999.999
461	999.999
461.5	999.999
462	999.999
462.5	999.999
463	999.999
463.5	999.999
464	999.999
464.5	999.999
465	999.999
465.5	999.999
466	999.999
466.5	999.999
467	999.999
467.5	999.999
468	999.999
468.5	999.999
469	999.999
469.5	999.999
470	999.999
470.5	999.999
471	999.999
471.5	999.999
472	999.999
472.5	999.999
473	999.999
473.5	999.999
474	999.999
474.5	999.999
475	999.999
475.5	999.999
476	999.999
476.5	999.999
477	999.999
477.5	999.999
478	999.999
478.5	999.999
479	999.999
479.5	999.999
480	999.999
480.5	999.999
481	999.999
481.5	999.999
482	999.999
482.5	999.999
483	999.999
483.5	999.999
484	999.999
484.5	999.999
485	999.999
485.5	999.999
486	999.999
486.5	999.999
487	999.999
487.5	999.999
488	999.999
488.5	999.999
489	999.999
489.5	999.999
490	999.999
490.5	999.999
491	999.999
491.5	999.999
492	999.999
492.5	999.999
493	999.999
493.5	999.999
494	999.999
494.5	999.999
495	999.999
495.5	999.999
496	999.999
496.5	999.999
497	999.999
497.5	999.999
498	999.999
498.5	999.999
499	999.999
499.5	999.999
500	999.999
500.5	999.999
501	999.999
501.5	999.999
502	999.999
502.5	999.999
503	999.999
503.5	999.999
504	993.854
504.5	987.202
505	971.732
505.5	957.697
506	934.349
506.5	925.878
507	912.363
507.5	890.536
508	891.848
508.5	877.470
509	864.165
509.5	852.793
510	836.392
510.5	822.921
511	819.772
511.5	800.255
512	789.711
512.5	781.871
513	773.548
513.5	764.881
514	743.173
514.5	731.330
515	719.614
515.5	711.278
516	698.743
516.5	699.626
517	673.735
517.5	667.931
518	654.412
518.5	645.043
519	631.016
519.5	617.874
520	617.032
520.5	609.151
521	605.984
521.5	595.229
522	590.411
522.5	570.336
523	555.439
523.5	550.979
524	540.213
524.5	542.248
525	529.677
525.5	515.902
526	500.389
526.5	496.659
527	486.545
527.5	479.830
528	476.749
528.5	467.438
529	474.695
529.5	450.491
530	456.613
530.5	439.849
531	426.535
531.5	425.327
532	415.212
532.5	413.828
533	405.293
533.5	397.254
534	396.479
534.5	391.996
535	377.710
535.5	369.505
536	367.507
536.5	358.577
537	351.840
537.5	343.461
538	339.964
538.5	335.782
539	328.390
539.5	322.549
540	316.986
540.5	316.107
541	310.835
541.5	305.202
542	297.444
542.5	295.981
543	287.065
543.5	284.499
544	279.359
544.5	282.776
545	267.859
545.5	263.500
546	261.568
546.5	254.852
547	255.119
547.5	248.791
548	243.129
548.5	235.646
549	229.432
549.5	233.145
550	237.123
550.5	218.066
551	219.397
551.5	212.918
552	210.739
552.5	216.510
553	207.235
553.5	200.930
554	197.149
554.5	193.819
555	193.788
555.5	187.612
556	179.298
556.5	179.056
557	178.946
557.5	173.689
558	172.831
558.5	170.015
559	163.905
559.5	161.004
560	158.568
560.5	157.800
561	154.233
561.5	149.440
562	146.848
562.5	149.318
563	146.774
563.5	142.709
564	142.271
564.5	134.651
565	138.942
565.5	132.189
566	130.180
566.5	128.840
567	130.244
567.5	124.490
568	121.933
568.5	120.520
569	119.079
569.5	116.181
570	112.504
570.5	111.588
571	111.427
571.5	104.661
572	109.039
572.5	107.177
573	103.641
573.5	99.467
574	98.676
574.5	99.888
575	96.640
575.5	93.113
576	91.566
576.5	88.217
577	86.395
577.5	85.065
578	88.018
578.5	85.948
579	81.744
579.5	77.521
580	82.463
580.5	80.545
581	76.676
581.5	75.216
582	73.617
582.5	75.163
583	73.215
583.5	69.972
584	70.389
584.5	68.654
585	66.196
585.5	70.401
586	68.455
586.5	64.365
587	61.575
587.5	62.454
588	61.007
588.5	59.878
589	58.405
589.5	57.679
590	57.907
590.5	57.012
591	56.320
591.5	53.653
592	53.527
592.5	51.750
593	50.813
593.5	53.156
594	51.510
594.5	50.898
595	48.766
595.5	48.941
596	46.833
596.5	45.648
597	46.402
597.5	46.732
598	43.846
598.5	43.206
599	39.422
599.5	42.424
600	44.690
600.5	39.227
601	42.322
601.5	39.157
602	37.164
602.5	37.508
603	38.274
603.5	38.221
604	38.154
604.5	36.727
605	35.681
605.5	33.488
606	33.912
606.5	35.222
607	33.331
607.5	30.168
608	31.921
608.5	33.092
609	31.736
609.5	30.127
610	29.840
610.5	29.434
611	30.210
611.5	28.108
612	27.741
612.5	26.473
613	27.812
613.5	27.287
614	26.625
614.5	26.132
615	24.985
615.5	23.530
616	23.528
616.5	24.049
617	22.885
617.5	22.336
618	22.356
618.5	21.939
619	21.595
619.5	20.157
620	20.480
620.5	20.271
621	19.296
621.5	19.198
622	18.960
622.5	19.563
623	18.757
623.5	18.369
624	18.558
624.5	18.120
625	16.569
625.5	16.369
626	15.868
626.5	14.759
627	16.064
627.5	15.591
628	15.719
628.5	13.882
629	15.280
629.5	15.105
630	15.472
630.5	14.387
631	13.663
631.5	13.958
632	13.211
632.5	12.108
633	12.594
633.5	12.642
634	11.396
634.5	11.643
635	12.212
635.5	11.166
636	11.573
636.5	11.543
637	10.859
637.5	10.412
638	9.941
638.5	9.609
639	9.730
639.5	9.732
640	10.247
640.5	10.241
641	9.464
641.5	9.926
642	9.054
642.5	8.797
643	9.866
643.5	8.804
644	8.213
644.5	8.988
645	7.806
645.5	8.375
646	8.740
646.5	8.432
647	8.234
647.5	7.330
648	8.318
648.5	6.679
649	7.216
649.5	7.464
650	7.507
650.5	6.905
651	6.663
651.5	6.487
652	6.812
652.5	6.593
653	5.464
653.5	5.720
654	6.837
654.5	6.307
655	6.080
655.5	5.220
656	5.299
656.5	5.527
657	5.316
657.5	5.425
658	5.663
658.5	5.157
659	4.911
659.5	4.668
660	4.459
660.5	4.233
661	4.578
661.5	4.559
662	4.966
662.5	3.896
663	5.046
663.5	3.885
664	4.132
664.5	4.106
665	3.945
665.5	4.158
666	3.729
666.5	3.487
667	3.600
667.5	3.468
668	3.502
668.5	3.440
669	3.211
669.5	2.989
670	3.897
670.5	3.232
671	3.204
671.5	4.023
672	3.259
672.5	3.078
673	2.620
673.5	2.934
674	2.891
674.5	2.555
675	2.613
675.5	2.488
676	2.807
676.5	2.897
677	2.889
677.5	2.958
678	2.582
678.5	2.483
679	2.451
679.5	2.308
680	2.264
680.5	3.024
681	2.813
681.5	2.498
682	2.658
682.5	2.307
683	2.826
683.5	2.871
684	2.749
684.5	2.325
685	2.154
685.5	2.549
686	2.118
686.5	1.837
687	1.862
687.5	1.909
688	1.601
688.5	1.777
689	2.254
689.5	1.991
690	1.907
690.5	1.698
691	2.060
691.5	2.218
692	1.868
692.5	1.823
693	1.746
693.5	1.867
694	1.920
694.5	1.875
695	1.695
695.5	1.828
696	1.934
696.5	1.561
697	1.759
697.5	1.738
698	1.561
698.5	1.393
699	1.746
699.5	1.698
700	1.655
700.5	2.095
701	1.844
701.5	1.965
702	1.646
702.5	1.462
703	1.296
703.5	1.633
704	1.765
704.5	1.482
705	2.035
705.5	1.443
706	1.752
706.5	1.821
707	1.649
707.5	1.512
708	1.427
708.5	1.360
709	1.490
709.5	1.444
710	1.422
710.5	1.328
711	1.414
711.5	1.193
712	1.284
712.5	1.138
713	1.242
713.5	1.193
714	1.312
714.5	1.124
715	1.246
715.5	1.268
716	1.323
716.5	1.526
717	1.198
717.5	1.055
718	1.336
718.5	1.222
719	0.791
719.5	1.065
720	1.280
720.5	1.428
721	1.390
721.5	1.074
722	1.148
722.5	1.085
723	1.114
723.5	1.148
724	0.952
724.5	0.857
725	1.011
725.5	1.305
726	1.219
726.5	0.704
727	1.026
727.5	1.186
728	0.992
728.5	1.013
729	1.062
729.5	1.000
730	1.098
730.5	1.078
731	1.159
731.5	1.076
732	1.178
732.5	1.059
733	0.965
733.5	1.161
734	1.037
734.5	1.026
735	0.925
735.5	0.867
736	1.065
736.5	1.130
737	0.980
737.5	0.957
738	0.820
738.5	0.963
739	1.368
739.5	0.908
740	1.112
740.5	0.984
741	0.916
741.5	1.063
742	0.945
742.5	0.807
743	1.112
743.5	1.151
744	0.995
744.5	1.082
745	1.347
745.5	1.378
746	1.248
746.5	1.113
747	0.851
747.5	1.235
748	0.739
748.5	0.837
749	1.216
749.5	1.219
750	1.349
750.5	1.174
751	1.198
751.5	1.451
752	1.045
752.5	1.166
753	1.322
753.5	1.573
754	1.385
754.5	1.697
755	2.008
755.5	2.318
quinine 100ppm
wavelength
fluorescence intensity
quinine 100ppm
wavelength [nm]
fluorescence intensity
quinine 100ppm
wavelength [nm]
fluorescence intensity

## 6.1 Fluorescein & Water
emission from 370.0 to 390.5 nm

	fluorescein				water
wave length	380	390	400		380	390	400

370.0	-0.292	0	0.015		0	0.068	-0.096
370.5	0.253	0.149	0.026		-0.052	0.035	0.02
371.0	0.282	0.154	0.119		0.021	0.151	0.095
371.5	0.175	0.03	0.089		0.075	0.071999	0.089
372.0	0.116	0.007	0.111		0.071999	-0.004	0.048
372.5	0.457	0.008	0.046		0.206	-0.043	0.071999
373.0	0.728	-0.032	-0.007		0.456	0.052	0.114
373.5	1.066	0.062	0.022		0.881	0.213	0.095
374.0	2.289	0.191	-0.02		2.209	0.138	-0.023
374.5	5.759	0.041	-0.019		5.463	0.128	0.219
375.0	10.648	-0.014	0.112		9.038	0.222	0.146
375.5	21.83	0.069	0.032		19.832	-0.068	0.079
376.0	38.855	0.017	0.144		32.919	-0.017	-0.19
376.5	58.657	0.191	-0.031		51.499	-0.017	0.191
377.0	88.912	0.243	0.124		81.391	0.021	0.232
377.5	115.176	0.305	0.15		105.036	0.092	0.233
378.0	140.453	0.017	0.035		126.348	0.091	0.145
378.5	156.497	0.151	0		147.459	0.15	0.138
379.0	162.806	0.261	0.044		148.427	0.117	0.095
379.5	154.34	0.146	0.085999		141.464	0.224	0.055
380.0	134.087	0.269	0.218		125.009	0.217	0.073
380.5	105.523	0.363	0.251		103.105	0.127	0.05
381.0	70.679	0.251	0.051		71.959	0.176	0.116
381.5	46.519	0.181	0.169		46.607	0.469	0.144
382.0	29.267	0.57	0.36		27.651	0.545	0.195
382.5	11.679	0.517	0.096		13.502	0.519	0.096
383.0	6.998	0.725	0.112		6.635	0.64	0.254
383.5	3.315	1.231	0.111		3.374	1.361	2.279
384.0	1.594	3.661	0.269		1.381	3.182	0.013
384.5	1.235	7.624	0.204		0.923	5.948	0.076
385.0	0.690999	14.858	0.388		0.442	12.154	0.159
385.5	0.311	30.028	0.165		0.589	26.707	0.255
386.0	0.353	52.257	0.144		0.316	46.105	0.217
386.5	0.321	85.601	0.247		0.163	77.171	0.224
387.0	0.18	131.294	0.226		0.334	120.547	0.277
387.5	0.388	177.616	0.218		0.314	166.93	0.108
388.0	0.344	235.025	0.162		0.225	220.401	0.156
388.5	0.117	275.862	0.297		0.292	260.436	0.32
389.0	0.357	296.967	0.448		0.206	277.454	0.503
389.5	0.082	299.835	0.206		0.248	279.345	0.466
390.0	0.194	279.101	0.282		0.065	266.641	0.447
390.5	0.347	234.155	0.334		0.082	218.169	0.494
391.0	0.135	167.488	0.431		0.138	163.355	0.147
391.5	0.158	123.37	0.363		0.159	118.563	0.196
392.0	0.159	80.904	0.342		0.176	72.633	0.364
392.5	0.087999	40.227	0.439		0.287	36.985	0.524
393.0	0.087999	22.286	0.62		0.248	21.864	0.6
393.5	0.033	10.574	1.479		0.074	9.513999	0.968
394.0	0.115	4.894	2.528		0.055	3.768	2.558
394.5	0.098	2.033	4.602		0.032	1.686	4.398
395.0	0.152	0.738	10.474		-0.012	0.918	10.729
395.5	0.179	0.603	21.034		-0.029	0.57	20.851
396.0	0.258	0.45	38.353		0.046	0.373	35.522
396.5	0.343	0.502	71.681		0.179	0.382	71.416
397.0	0.049	0.707	122.489		-0.082	0.051	114.235
397.5	0.312	0.225	175.077		0.066	0.312	170.03
398.0	0.122	0.18	259.006		0.055	0.204	235.361
398.5	0.085999	0.503	310.965		0.023	0.268	288.568
399.0	0.111	0.384	357.403		0.044	0.285	334.789
399.5	0.127	0.423	378.753		0.182	0.276	354.496
400.0	0.136	0.209	365.845		0.361	0.324	347.12
400.5	0.195	0.336	318.949		0.253	0.295	297.979
401.0	0.196	0.246	253.157		0.104	0.232	236.817
401.5	0.235	0.299	189.561		0.012	0.281	181.766
402.0	0.188	0.295	121.835		0.049	0.129	114.423
402.5	0.058	0.19	75.994		0	-0.031	71.107
403.0	0.123	0.349	44.599		0.064	0.101	39.985
403.5	0.081	0.188	20.008		0.196	0.274	16.836
404.0	0.163	0.431	8.936		-0.081	0.396	9.952999
404.5	0.114	0.137	4.629		0.279	0.121	4.077
405.0	0.187	0.137	2.11		0.091	0.124	1.442
405.5	0.172	0.135	0.971		0.104	0.035	0.929
406.0	0.228	0.371	0.97		0.046	0.168	0.647
406.5	0.055	0.245	0.764		0.122	0.147	0.615
407.0	0	0.221	0.744		0.039	0.109	0.458
407.5	0.024	0.292	0.462		0.049	0.085999	0.391
408.0	0.05	0.293	0.399		0.138	0.124	0.407
408.5	0.111	0.096	0.518		0.078	0.096	0.513
409.0	0.008	0.068	0.363		0.111	0.147	0.475
409.5	0.111	0.145	0.552		-0.023	0.144	0.417
410.0	0.121	0.195	0.443		0.146	0.166	0.373
410.5	0.277	0.313	0.386		0.082	0.364	0.352
411.0	0.098	0.172	0.192		0.179	0.155	0.158
411.5	0.229	0.154	0.473		0.032	0.085999	0.063
412.0	0.264	0.182	0.35		0.001	0.298	0.248
412.5	0.208	0.327	0.426		0.12	0.188	0.122
413.0	0.163	0.179	0.226		0.111	0.169	0.234
413.5	0.051	0.058	0.194		0.138	0.333	0.219
414.0	0.065	0.144	0.102		0.069	0.307	0.208
414.5	0.172	0.398	0.086999		0.114	0.199	0.287
415.0	0.18	0.257	0.179		0.151	0.069	0.321
415.5	0.294	0.337	0.262		0.095	0.031	0.394
416.0	0.258	0.128	0.263		0.062	0.338	0.343
416.5	0.252	0.103	0.165		0.105	0.156	0.217
417.0	0.196	0.037	0.104		0.179	0.143	0.139
417.5	0	0.225	0.176		0.066	0.172	0.128
418.0	0.066	0.363	0.385		-0.065	0.379	0.27
418.5	0.131	0.069	0.192		0.016	0.138	0.094
419.0	0.395	0.138	0.29		0.112	0.111	0.39
419.5	0.233	0.035	0.273		0.202	0.152	0.516
420.0	0.078	0.128	0.216		0.115	0.224	0.084
420.5	0.068	0.049	0.277		0.125	0.178	0.038
421.0	0.173	0.224	0.098		0.058	0.132	0.232
421.5	0.38	0.188	0.07		0.074	0.139	0.225
422.0	0.27	0.011	0.053		0.029	0.095	0.205
422.5	0.012	0.111	0.095		0.083	0.062	0.24
423.0	0.089	0.094	0.177		0.097	0.052	0.297
423.5	0.123	0.138	0.101		-0.036	0.041	0.329
424.0	0.386	0.224	0.319		0.105	0.006	0.271
424.5	-0.016	0.104	0.064		0.247	0.158	0.384
425.0	0.18	0.103	0.015		0.033	0.19	0.08
425.5	-0.081	0.245	0.063		0.065	0.103	0.269
426.0	0.115	0.068	-0.012		0.2	-0.007	-0.098
426.5	0.151	0.035	0.045		0.233	0.001	0.15
427.0	0.283	0.138	0.013		0.106	0.139	0.152
427.5	0.201	0.144	0.189		0.205	0.09	0.177
428.0	0.199	0.219	0.198		0.112	0.01	0.218
428.5	0.261	0.085	0.159		0.139	0.087999	0.04
429.0	0.195	0.074	0.168		0.425	0.205	0.055
429.5	0.216	0.027	0.095		0.577	0.131	0.089
430.0	0.399	0.183	0.003		0.434	0.004	0.119
430.5	0.487	0.226	0.227		0.384	0.08	0.256
431.0	0.257	0.402	0.236		0.34	0.048	0.134
431.5	0.773	0.017	0.128		0.195	0.051	0.096
432.0	0.311	0	0		0.668	0.393	0.128
432.5	0.791	0.085	0.144		0.642	0.069	0.16
433.0	0.502	-0.044	0.212		0.723	0.045	0.167
433.5	1.105	0.04	0.244		0.696	0.118	0.243
434.0	0.876	0.031	0.28		0.848	0.204	0.204
434.5	0.675	0.008999	0.217		0.833	0.044	0.131
435.0	0.98	0.078	0.212		0.822	-0.01	0.070999
435.5	1.079	0.353	0.261		0.688999	-0.008999	0.079
436.0	0.893	0.245	0.233		0.668	0.066	0.013
436.5	0.917	0.235	0.211		0.687999	0.174	0.034
437.0	0.906	0.085999	-0.06		0.689999	0.09	0.224
437.5	0.51	0.173	0.118		0.56	0.023	0.21
438.0	0.529	0.095	0.14		0.446	0.279	0.346
438.5	0.671	0.393	0.095		0.545	0.12	0.079
439.0	0.23	0.171	0.158		0.474	0.226	0.271
439.5	0.656	0.138	0		0.325	0.278	0.079
440.0	0.228	0.423	0.087999		0.069	0.142	0.042
440.5	0.16	0.2	-0.018		0.157	0.073	0.18
441.0	0.391	0.246	0.116		0.408	0.022	0.104
441.5	0.27	0.43	0.022		0.216	0.062	0.191
442.0	0.13	0.275	0.035		0.187	0.16	0.078
442.5	0.173	0.199	0.016		0.213	0.268	0
443.0	0.222	0.599	0.073		0.14	0.304	0.006
443.5	0.156	0.708	0.07		0.222	0.386	0.183
444.0	0.056	0.365	0.184		0.134	0.381	0.135
444.5	0.019	0.37	0.056		0.081	0.516	0.106
445.0	0.12	0.535	-0.048		-0.01	0.36	-0.003
445.5	0.066	0.312	0		0.05	0.417	0
446.0	0.347	0.502	0.287		0.196	0.832	0.128
446.5	0.279	0.867	0.159		0.097	0.801	-0.095
447.0	0.197	0.474	0.064		0.301	0.628	0.105
447.5	0.177	0.867	0.048		0.138	0.527	0.13
448.0	0.08	0.712	-0.023		-0.049	0.515	0.075
448.5	0.058	0.848	0.036		0.052	0.592	0.037
449.0	0.124	0.826	0.121		-0.003	0.62	0.026
449.5	0.172	0.657	0.104		0.081	0.617	0.032
450.0	0.091	0.624	0.133		0.028	0.745	0.145
450.5	0.013	0.444	0.079		0.001	0.777	0.039
451.0	0.174	0.81	0.012		0.095	0.734	0.037
451.5	0.125	0.718	0.025		0.061	0.393	0.232
452.0	0.231	0.599	0.146		0.116	0.34	0.143
452.5	0.033	0.8	0.079		0.214	0.432	0.16
453.0	0.181	0.086999	0.272		0.358	0.365	0
453.5	0.097	0.382	0.317		0.016	0.524	-0.063
454.0	0.279	0.345	0.297		-0.025	0.296	0.08
454.5	0.095	0.308	0.504		-0.007	0.299	0.196
455.0	0.204	0.349	0.325		-0.007	0.268	0.367
455.5	0.225	0.222	0.308		0.071999	0.294	0.214
456.0	0.033	0.407	0.327		0.049	0.252	0.18
456.5	0.056	0.37	0.212		0.016	0.234	0.303
457.0	0.012	0.399	0.473		0.071999	0.069	0.292
457.5	0.02	0.22	0.446		0.02	0.014	0.41
458.0	-0.004	0.004	0.34		-0.032	0.03	0.638
458.5	0.023	0.204	0.553		0.06	0.003	0.596
459.0	0.006	0.218	0.423		0.189	-0.028	0.294
459.5	0.179	0.104	0.464		0.032	-0.104	0.32
460.0	0.115	0.034	0.593		0.065	-0.085	0.348
460.5	0.147	0.188	0.401		-0.033	0	0.547
461.0	0.11	0.063	0.464		0.058	0.097	0.523
461.5	0.022	-0.171	0.388		0.056	0.062	0.616
462.0	0.051	0.008	0.43		0.118	0.025	0.356
462.5	0.149	-0.02	0.504		0.098	0.076	0.598
463.0	0.105	0.086999	0.415		0.111	0.148	0.475
463.5	0.213	0.156	0.649		-0.008	0.164	0.496
464.0	0.135	0.068	0.659		0.128	0.148	0.566999
464.5	0.095	0.217	0.495		0.172	0.097	0.557
465.0	0.032	0.247	0.166		0.012	0.09	0.543
465.5	0.082	0.069	0.459		0.046	0.224	0.349
466.0	0.137	0.214	0.402		0.224	0.162	0.42
466.5	0.033	0.103	0.27		-0.016	0.103	0.29
467.0	0.016	0.12	0.305		0.163	0.121	0.192
467.5	0.164	0.172	0.413		0.066	0	0.256
468.0	0.13	0.17	0.329		0.013	0.017	0.274
468.5	0.366	0.305	0.207		0.055	0.062	0.087999
469.0	0.236	0.068	0.131		0.045	0.162	0.071999
469.5	0.124	0.131	0.311		0.052	-0.041	0.057
470.0	0.065	0.253	0.316		-0.039	-0.035	0.178
470.5	0.277	0.304	0.228		0	-0.043	0.23
471.0	0.273	0.176	0.151		0.069	0.052	0.025
471.5	0.21	0.253	0.204		0.104	0.107	0.051
472.0	0.225	0.259	0.435		0	0.24	0.076
472.5	0.256	0.376	0.175		-0.006	0.042	0.066
473.0	0.378	0.483	0.352		0.026	0.163	0.23
473.5	0.459	0.449	0.285		-0.065	0.225	0.144
474.0	0.378	0.242	0.636		0.082	0.017	0.208
474.5	0.28	0.447	0.126		0	0.017	0.095
475.0	0.472	0.489	0.302		0.036	0.138	0.003
475.5	0.623	0.24	0.382		0.105	0.004	0.08
476.0	0.443	0.278	0.277		0.048	0.022	0.256
476.5	0.37	0.342	0.417		0	0.076	0.041
477.0	0.482	0.605	0.507		0.052	0.055	0.106
477.5	0.489	0.513	0.556		0.073	-0.078	0.271
478.0	0.666	0.595	0.49		0.027	0.111	0.311
478.5	0.528	0.587	0.663		0.032	0.189	0.139
479.0	0.555	0.607	0.744		0.057	0.026	0.015
479.5	0.57	0.714	0.91		-0.066	0.122	0.077
480.0	0.594	0.698	0.864		0.006	0.004	0.019
480.5	0.707	0.899	0.669		-0.049	0.017	0.143
481.0	0.785	1.133	0.981		-0.082	-0.085999	0.157
481.5	0.947	1.049	0.66		-0.016	0.188	0
482.0	0.805	0.862	1.137		-0.016	0.096	0.089
482.5	1.117	0.769	1.274		-0.006	0.035	0.109
483.0	1.56	1.286	1.072		0.057	0.141	0.273
483.5	0.874	1.214	0.658		0.057	0.023	0.14
484.0	1.063	1.117	0.798		-0.029	0.045	0.003
484.5	1.095	1.377	1.344		0.099	0.042	0.025
485.0	1.22	1.464	1.739		0.158	0.104	0.025
485.5	1.297	1.539	1.696		0.052	0.082	0.086999
486.0	1.153	2.001	1.701		0.074	-0.026	0.036
486.5	1.462	1.872	1.892		0.045	0.077	0.128
487.0	1.492	2.156	1.768		0.032	-0.007	0.135
487.5	1.8	1.904	1.736		0.033	0.069	0.16
488.0	1.713	2.433	2.28		-0.016	-0.085999	0
488.5	2.395	2.533	1.762		-0.18	0.103	-0.016
489.0	1.552	2.539	2.321		0.007	-0.044	0.076
489.5	1.836	2.526	2.74		0.094	0.083	0.14
490.0	2.482	2.627	2.71		0.041	0.12	0.123
490.5	2.739	2.411	2.84		-0.035	-0.063	-0.054
491.0	2.774	1.829	2.53		0.006	0.023	-0.035
491.5	2.654	2.646	2.696		0.114	-0.008	-0.055
492.0	2.716	3.221	2.97		0.153	-0.083	0.019
492.5	3.176	3.213	3.474		-0.114	-0.075	0.111
493.0	3.54	3.623	3.676		0.013	0.005	0.107
493.5	3.499	3.859	3.721		-0.006	0.085999	0.069
494.0	2.969	4.406	3.524		0.007	-0.034	0.063
494.5	3.472	4.169	3.569		0.114	0	0.032
495.0	3.473	4.471	3.341		-0.016	0.138	0.048
495.5	3.488	5.014	4.168		0.016	0.226	0.16
496.0	4.186	4.62	4.286		0.141	0.03	0.02
496.5	3.859	4.549	4.684		0.125	-0.014	0.083
497.0	3.963	4.987	4.382		0.136	0.12	0.023
497.5	4.001	5.487	4.947		0.056	0.054	0.032
498.0	4.543	5.082	5.786		0.065	0.048	0.085999
498.5	4.909	5.172	5.615		0.082	0.146	0.08
499.0	4.724	5.332	5.22		0.03	0.13	0.17
499.5	5.285	5.287	5.4		-0.006	0.09	0.096
500.0	5.377	5.89	5.762		0.062	0.181	0.155
500.5	5.06	6.07	5.533		-0.01	0.151	0.156
501.0	4.997	5.763	5.569		-0.071999	-0.028	0.041
501.5	5.611	6.797	5.933		-0.049	0.085999	0.095
502.0	5.421	7.246	5.787		0.016	0.155	0.111
502.5	6.392	6.035	6.182		-0.016	0.172	0.145
503.0	5.601	6.442	6.248		0.008999	0.004	0.091
503.5	6.109	5.991	7.133		0.001	0.024	-0.038
504.0	5.796	6.4	6.947		0.102	0.056	0.008
504.5	6.082	7.214	6.812		0.152	0.153	0.076
505.0	6.337	6.734	7.016		0.032	0.193	0.09
505.5	6.331	6.999	7.562		0.058	0.051	-0.032
506.0	6.423	7.344	7.164		0.070999	0.065	-0.04
506.5	6.791	7.566	6.768		-0.046	0.074	0.013
507.0	6.996	7.553	7.35		-0.098	0.108	0.103
507.5	6.424	6.706	6.525		-0.151	0.065	-0.051
508.0	6.956	7.563	7.526		0.073	0.066	-0.043
508.5	6.362	6.785	7.01		0.082	-0.017	0.079
509.0	6.798	7.63	7.249		0.016	0.085999	-0.015
509.5	6.776	7.197	7.106		0.065	0.139	0.015
510.0	6.32	7.39	7.906		-0.016	0	0.095
510.5	6.998	7.617	8.249		-0.039	0.021	-0.001
511.0	6.346	7.716	6.979		-0.118	0.081	-0.09
511.5	6.936	7.094	7.427		-0.023	0.113	0.079
512.0	6.599	6.264	7.706		0.032	0.126	0.098
512.5	6.234	7.536	7.808		-0.008	-0.112	-0.04
513.0	6.748	7.798	8.326		-0.059	-0.071999	-0.016
513.5	6.1	7.846	8.101		0.02	-0.059	-0.033
514.0	6.282	7.544	7.618		0.085999	0.082	0.092
514.5	6.514	7.34	7.881		0.016	0.165	0.015
515.0	7.641	7.891	7.504		0.066	-0.021	0.035
515.5	6.305	6.95	8.023999		0.016	0.017	-0.095
516.0	7.275	9.067	7.047		-0.016	0.103	0.126
516.5	7.491	7.729	6.494		-0.016	-0.069	0.08
517.0	7.064	7.185	6.815		0.017	0.069	0.076
517.5	6.126	6.73	8.016999		0.12	0.041	0.178
518.0	5.67	7.192	7.355		0.033	-0.051	0.116
518.5	6.251	6.665	7.376		0.061	-0.028	0.016
519.0	6.159	6.661	6.646		0.04	0.022	0.008999
519.5	6.135	7.345	6.991		0.057	0.104	0.063
520.0	5.58	7.007	6.839		0.045	0.02	0.004
520.5	5.566	6.236	6.787		0.112	0.031	0.045
521.0	5.746	6.348	5.92		-0.021	0.129	0.076
521.5	5.714	6.488	5.575		-0.082	0.03	-0.036
522.0	5.214	6.664	6.014		0.062	0.097	0.051
522.5	4.766	6.035	5.93		-0.016	0.051	-0.016
523.0	5.162	6.1	5.855		-0.032	0.226	0.096
523.5	5.776	7.044	5.831		-0.033	0.259	0
524.0	4.884	6.133	6.291		0.071999	0.097	0.134
524.5	5.846	6.226	6.873		-0.008999	0.131	0.17
525.0	5.182	5.722	6.454		0.056	0.125	0.164
525.5	5.463	6.013	6.501		-0.036	0.199	0.045
526.0	4.873	5.772	6.649		-0.039	0.126	0.044
526.5	4.711	5.837	5.804		-0.041	0.026	-0.024
527.0	4.475	6.042	6.157		-0.013	0.062	-0.044
527.5	4.821	6.02	6.046		0.003	0.1	-0.032
528.0	5.006	6.207	5.669		-0.066	0.004	0.04
528.5	4.848	5.359	5.547		-0.016	-0.006	0.167
529.0	5.104	5.38	6.002		0.263	0.069	0.363
529.5	4.997	6.235	5.057		-0.033	0.034	0.047
530.0	4.571	4.632	5.583		0.016	0.017	-0.127
530.5	4.473	5.502	5.445		0.016	0.172	0.128
531.0	5.001	5.109	5.902		0.026	0.021	0.076
531.5	4.596	4.773	5.367		0.039	0.082	0.048
532.0	4.446	5.799	5.931		-0.057	0.017	-0.012
532.5	4.182	5.871	4.523		0.071999	0.04	0.058
533.0	4.351	5.383	4.773		0.131	0.028	0.086999
533.5	4.951	5.461	5.655		0	0.069	0
534.0	4.921	5.309	5.416		0.006	0.048	0
534.5	4.69	5.006	5.185		0.059	0.097	-0.02
535.0	4.263	4.851	4.784		0.122	0.112	0.004
535.5	4.512	4.166	4.605		-0.093	0.02	0.106
536.0	3.997	4.987	4.182		0.024	0.139	0.038
536.5	4.312	4.968	3.994		0.065	0.017	0
537.0	4.465	4.414	4.554		-0.016	0.156	0.175
537.5	4.222	5.479	4.873		0.065	0.017	0.11
538.0	3.961	4.421	4.392		0.058	0.047	-0.032
538.5	3.21	4.483	4.102		-0.052	-0.124	-0.035
539.0	3.454	4.414	3.802		0.14	0.104	0.211
539.5	3.938	4.258	4.333		0.085	0.18	0.178
540.0	4.168	4.607	4.497		-0.045	0.116	0.104
540.5	4.182	4.565	4.673		-0.032	0.051	0.086999
541.0	3.903	4.61	4.507		-0.128	0.028	0.148
541.5	3.915	4.555	3.944		-0.075	0.098	0.133
542.0	3.494	4.677	3.57		-0.07	0.035	0.023
542.5	3.985	4.269	4.606		-0.058	-0.288	0.308
543.0	3.672	3.842	5.116		-0.14	-0.003	0
543.5	3.068	4.568	4.128		0.099	0.155	0.339
544.0	3.944	4.503	3.767		0.049	0.069	-0.145
544.5	3.896	4.36	3.835		0.016	0.069	0.207
545.0	3.715	4.637	4.536		-0.087999	0.062	0.2
545.5	3.584	3.912	3.882		0.092	-0.227	0.021
546.0	3.183	3.984	3.69		-0.097	-0.175	-0.028
546.5	3.308	4.069	3.861		0.026	-0.091	0.064
547.0	3.33	3.841	3.319		0.019	0.062	-0.032
547.5	3.235	3.701	4.219		0.074	0.018	-0.048
548.0	3.463	3.552	4.35		0.137	-0.017	-0.025
548.5	3.778	3.71	3.892		-0.019	0.238	0.057
549.0	3.723	4.204	3.529		0.037	0.121	0.070999
549.5	3.713	3.718	3.663		0.003	-0.021	0.05
550.0	2.975	4.142	3.656		-0.003	0.189	0.073
550.5	3.757	4.137	3.841		0	-0.225	0.064
551.0	3.92	3.731	3.239		0.032	0.017	-0.016
551.5	3.616	3.745	4.279		-0.082	0.017	0.095
552.0	3.136	3.35	3.405		0.078	0.155	-0.026
552.5	3.057	4.158	3.406		0.035	0.073	-0.082
553.0	3.079	4.525	3.61		-0.052	0.039	0.070999
553.5	2.736	3.743	3.723		0.019	0.083	0.039
554.0	2.947	3.879	3.07		-0.013	0.031	0.051
554.5	3.028	3.318	3.609		0	0.035	-0.008
555.0	2.784	3.024	3.758		0.052	0.162	0.029
555.5	2.637	3.263	3.531		0.066	0.161	0.057
556.0	2.959	3.396	3.075		-0.033	0.081	0.015
556.5	3.157	3.405	2.529		-0.118	-0.014	0
557.0	2.85	2.894	2.964		-0.026	-0.062	-0.012
557.5	2.643	2.387	3.08		0.098	-0.017	-0.032
558.0	2.822	3.038	3.351		0.016	0.227	0.08
558.5	3.507	3.126	3.272		0.016	0.121	0.015
559.0	2.902	3.324	2.957		0.019	0.18	0.152
559.5	2.455	2.987	3.107		-0.084	-0.018	0.106
560.0	2.573	3.279	3.027		-0.024	-0.056	0.204
560.5	2.705	3.081	2.621		0.033	-0.022	0.039
561.0	2.198	2.858	2.47		0.022	-0.069	0.109
561.5	2.402	2.702	2.565		0.008	0.034	0.079
562.0	2.604	2.727	2.62		0.022	0.075	0.032
562.5	2.405	2.765	2.979		0.033	0.027	0.07
563.0	2.713	2.845	3.05		-0.008	-0.078	0.047
563.5	2.58	2.585	2.959		0.02	-0.076	0.058
564.0	2.404	2.677	2.906		0.019	0.083	0.051
564.5	2.357	2.977	2.333		0	-0.017	0
565.0	2.481	2.993	2.192		-0.065	0.017	-0.063
565.5	2.659	2.447	2.707		0.213	0	0
566.0	2.76	2.269	2.91		-0.02	-0.007	0.103
566.5	2.86	2.891	2.869		-0.025	-0.042	0.026
567.0	2.782	2.565	2.49		-0.004	-0.042	0.096
567.5	2.382	2.951	2.787		-0.023	0.069	0
568.0	2.034	2.397	2.683		0.026	0.078	-0.026
568.5	2.142	2.168	2.318		0.056	0.008	-0.007
569.0	2.053	2.537	2.468		0.01	-0.011	0.019
569.5	2.063	2.636	2.165		0.046	0.004	0.01
570.0	2.108	2.334	1.835		-0.008	-0.034	0.064
570.5	2.413	2.568	2.216		0.02	0.017	-0.036
571.0	2.501	2.046	2.453		-0.007	0.034	0.039
571.5	1.374	2.085	1.603		-0.033	0.069	-0.129
572.0	2.148	1.956	2.378		-0.016	0	-0.015
572.5	2.45	2.415	2.066		-0.164	-0.017	-0.064
573.0	1.841	2.517	2.449		-0.058	0.041	0.026
573.5	1.839	2.574	2.163		-0.022	0.096	0.079
574.0	1.865	1.892	1.778		0.012	-0.051	0.16
574.5	2.082	1.894	2.039		-0.007	0.021	0.06
575.0	1.844	2.306	2.145		-0.016	0.031	-0.128
575.5	1.742	1.965	2.112		-0.057	0.043	-0.08
576.0	1.688	2.081	2.231		-0.02	0.034	-0.023
576.5	1.655	2.003	2.144		0.012	0.071999	0.045
577.0	1.934	1.99	1.862		-0.012	0.017	0.016
577.5	1.809	2.115	1.583		0.023	-0.017	0.064
578.0	1.714	1.597	1.804		0.098	-0.003	-0.036
578.5	1.25	1.932	1.499		0.049	0.068	0.016
579.0	1.631	1.811	2.073		-0.016	-0.085999	0.015
579.5	1.631	1.61	2.633		0.115	0	0.144
580.0	2.072	2.139	1.703		0.042	-0.071999	0.073
580.5	1.697	1.512	1.52		0.059	0.028	-0.012
581.0	1.592	1.662	1.433		-0.028	0.134	0.008
581.5	1.532	1.652	1.551		-0.008999	-0.008999	0.018
582.0	1.496	1.555	1.444		0	0.034	-0.064
582.5	1.245	1.62	1.609		-0.008	-0.026	0.041
583.0	1.269	1.671	1.671		-0.085	-0.066	0.096
583.5	1.106	1.675	1.522		-0.022	-0.132	0.077
584.0	1.396	1.898	1.65		-0.012	-0.099	0.056
584.5	1.387	1.468	1.628		-0.059	0.038	0.134
585.0	1.495	1.23	1.854		0.027	-0.014	0.031
585.5	1.34	1.445	1.213		0.016	0	0
586.0	1.21	1.21	1.229		-0.016	-0.017	0.064
586.5	1.214	1.326	1.341		0.049	0.172	-0.016
587.0	1.1	1.459	1.39		0.049	0.008999	0.112
587.5	1.108	1.526	1.22		-0.082	-0.069	0.055
588.0	1.129	1.719	1.178		-0.061	0.031	0.075
588.5	1.391	1.631	1.651		0.007	0.085999	0.037
589.0	1.389	1.439	1.125		0.008999	0.02	-0.032
589.5	1.217	1.452	1.106		-0.017	0	-0.007
590.0	1.455	1.249	1.108		-0.013	0	0.016
590.5	1.413	1.427	1.044		-0.059	0.083	0.032
591.0	1.162	1.287	1.163		0.062	-0.084	-0.033
591.5	1.143	1.119	1.155		0.023	-0.045	-0.012
592.0	1.052	1.129	1.253		0	0.024	0.051
592.5	1.459	1.583	1.302		0.032	-0.069	-0.063
593.0	0.958	0.838	1.356		0	-0.313	0
593.5	1.016	1.454	1.366		-0.147	-0.086999	0.128
594.0	1.275	1.231	1.333		-0.092	0.01	-0.004
594.5	1.399	1.15	1.447		0.051	0.028	-0.026
595.0	1.405	1.459	1.645		-0.004	0.163	-0.048
595.5	1.044	1.586	1.313		-0.008999	0.056	0.032
596.0	0.932	1.144	1.147		0.066	0.109	0.073
596.5	1.04	1.128	0.944		0.074	0.069	0.04
597.0	1.267	1.408	1.367		0.004	-0.011	0.006
597.5	1.301	1.201	1.178		0.016	-0.006	0
598.0	1.19	0.885	1.056		0.041	0.078	0.048
598.5	0.948	1.23	1.268		-0.016	-0.09	0.064
599.0	0.927	0.9	1.343		0.02	-0.054	0.076
599.5	0.721	1.051	0.883		-0.016	-0.085999	0
600.0	0.815999	0.852	0.964		0.179	0	-0.064
600.5	0.940999	1.092	0.786		0	0	0.063
601.0	0.767	1.053	1.305		0.008999	0.027	0.064
601.5	0.872	1.23	1.038		-0.016	-0.054	0.054
602.0	0.885	0.71	1.169		-0.033	0.005	0.012
602.5	1.078	1.011	0.959		-0.029	-0.025	0.026
603.0	1.145	1.039	1.112		0.023	-0.004	0.044
603.5	1.064	1.061	1.013		-0.033	0.051	0.04
604.0	0.744	1.015	0.868		-0.038	0.067	0.025
604.5	0.762	0.945	0.892		-0.062	0.089	0.008999
605.0	0.871	0.788	0.825		-0.044	0.004	0.027
605.5	0.82	0.761	1.093		-0.019	0.038	-0.070999
606.0	0.816999	1.231	1.245		0.01	0.066	-0.019
606.5	1.164	0.994	0.653		-0.114	0.069	0
607.0	0.738	0.76	0.873		-0.016	0	0
607.5	0.791	0.972	0.847		0.081	0.138	0
608.0	0.695	0.814999	0.969		0.022	0.013	0.01
608.5	0.758	1.065	0.785		0.024	0	0.041
609.0	0.928	0.678	0.887		0.147	0	-0.005
609.5	0.692999	0.852	0.899		0.016	-0.035	-0.038
610.0	0.496	0.996	0.765		0.001	-0.058	-0.013
610.5	0.399	0.808	0.692999		-0.016	-0.06	-0.015
611.0	0.8	0.728	0.893		0.085999	0	0.057
611.5	0.9	0.733	0.893		0.226	0.08	0.184
612.0	0.61	0.73	0.781		0.122	-0.004	-0.036
612.5	0.928	0.821	0.716		-0.102	0.062	-0.038
613.0	0.967	0.719	0.601		-0.029	-0.038	0.048
613.5	0.406	1.046	0.703		0.132	0	-0.128
614.0	0.635	0.721	0.765		0.099	-0.017	0.289
614.5	0.675	0.905	0.445		0.033	0.382	0.064
615.0	0.937	0.708	0.6		-0.02	-0.004	-0.057
615.5	0.695	0.705	0.783		-0.039	-0.041	0.054
616.0	0.776	0.928	0.690999		-0.048	0.155	-0.06
616.5	0.597	0.917	0.626		-0.013	0.173	0.109
617.0	0.609	0.87	0.539		-0.012	0.073	0.051
617.5	0.633	0.648	0.706		-0.033	-0.008999	-0.031
618.0	0.682	0.576	0.571		-0.042	-0.07	-0.01
618.5	0.532	0.552	0.696		-0.066	-0.041	-0.006
619.0	0.637	0.593	0.607		0.012	-0.051	0
619.5	0.345	0.687	0.907		0.022	0.152	0.025
620.0	0.471	0.639	0.828		0.003	0.041	0.018
620.5	0.59	0.48	0.704		0.016	-0.017	0
621.0	0.621	0.842	1.183		-0.065	0	0.063
621.5	0.687	0.517	0.638		-0.016	0.017	-0.015
622.0	0.592	0.575	0.447		0.006	-0.047	-0.004
622.5	0.425	0.738	0.485		0.001	-0.023	-0.012
623.0	0.552	0.464	0.36		0.07	0.022	-0.004
623.5	0.697	0.59	0.379		-0.035	0.027	-0.008999
624.0	0.56	0.512	0.466		0.01	0.038	0
624.5	0.451	0.277	0.542		-0.049	-0.008999	-0.032
625.0	0.414	0.488	0.814999		0.049	-0.034	0.003
625.5	0.478	0.593	0.815999		0.032	0.073	-0.058
626.0	0.309	0.549	0.535		-0.025	0.082	-0.02
626.5	0.562999	0.341	0.627		0.071999	0.054	-0.101
627.0	0.499	0.62	0.667		0.032	0.01	0.025
627.5	0.558	0.349	0.484		0	-0.069	0
628.0	0.456	0.45	0.27		-0.083	-0.069	0.015
628.5	0.606	0.635	0.639		-0.149	0.017	0
629.0	0.264	0.469	0.605		-0.003	-0.004	-0.05
629.5	0.382	0.293	0.586		0.039	-0.013	-0.019
630.0	0.433	0.405	0.626		0	-0.013	-0.062
630.5	0.187	0.576	0.569		0	-0.003	-0.02
631.0	0.254	0.625	0.456		0	0.083	-0.057
631.5	0.368	0.598	0.553		0	0.069	0
632.0	0.53	0.453	0.672		-0.05	0.003	-0.01
632.5	0.396	0.372	0.575		-0.042	-0.006	-0.045
633.0	0.397	0.275	0.331		0.02	0.053	0.008
633.5	0.306	0.364	0.286		0.046	-0.014	-0.045
634.0	0.291	0.602	0.276		0.022	0.118	-0.012
634.5	0.016	0.793	0.287		0	0.085	0
635.0	0.41	0.261	0.269		-0.016	0	0.128
635.5	0.392	0.365	0.288		0	0.017	-0.031
636.0	0.177	0.690999	0.245		-0.028	0	0.054
636.5	0.574	0.375	0.212		0.004	0	0.026
637.0	0.32	0.338	0.245		0.049	0.005	0.044
637.5	0.259	0.343	0.382		-0.029	0.052	-0.008999
638.0	0.333	0.364	0.452		-0.007	0.061	-0.02
638.5	0.311	0.301	0.4		-0.074	-0.085999	-0.024
639.0	0.306	0.321	0.472		-0.032	0.056	-0.008999
639.5	0.388	0.436	0.252		0.053	0.041	-0.006
640.0	0.295	0.455	0.509		0.016	0.047	-0.048
640.5	0.254	0.39	0.512		-0.013	0.129	-0.064
641.0	0.222	0.364	0.467		-0.016	0.041	-0.063
641.5	0.294	0.225	0.355		-0.246	-0.085999	-0.063
642.0	0.575	0.331	0.175		0	0.051	0.015
642.5	0.262	0.206	0.141		0	0.034	0
643.0	0.22	0.362	0.249		0.026	-0.021	-0.04
643.5	0.070999	0.234	0.292		-0.104	-0.013	0.025
644.0	0.197	0.257	0.494		-0.021	0.043	-0.04
644.5	0.171	0.193	0.291		-0.035	-0.055	0.019
645.0	0.082	0.164	0.339		0.006	-0.058	0.032
645.5	0.254	0.155	0.269		-0.065	-0.043	0.032
646.0	0.218	0.143	0.107		-0.058	-0.037	-0.006
646.5	0.149	0.138	0.074		-0.052	-0.017	0
647.0	0.241	0.229	0.234		-0.016	-0.004	0
647.5	0.293	0.175	0.365		0	0.028	0
648.0	0.19	0.169	0.398		0	0.09	0
648.5	0.344	0.103	0.206		-0.032	0	-0.095
649.0	0.264	0.502	0.271		0.065	-0.034	0.094
649.5	0.312	0.278	-0.031		0	0.034	0
650.0	0.228	0.489	0.365		0.073	0.107	0.044
650.5	0.081	0.095	0.501		0.077	-0.01	-0.024
651.0	0.045	0.224	0.369		0.013	-0.005	0.032
651.5	0.111	0.275	0.275		-0.003	0.014	0.076
652.0	0.049	0.014	0.114		-0.048	0.089	0.032
652.5	0.107	0.111	0.285		0	-0.008999	0.048
653.0	0.124	0.201	0.209		0	-0.065	0.045
653.5	0.125	0.097	0.153		-0.01	-0.013	0.034
654.0	0.162	0.21	0.095		-0.066	0.008	0.004
654.5	0.281	0.331	-0.001		0.023	0	-0.026
655.0	0.361	0.22	0.201		-0.003	0.055	0.006
655.5	-0.065	0.241	0		0.049	-0.174	0
656.0	0.328	0.292	0.399		0	-0.017	0
656.5	0.164	0.311	0.482		-0.082	-0.034	-0.111
657.0	0.177	0.304	0.193		-0.081	0.011	-0.128
657.5	0.107	0.232	0.184		-0.02	0.041	0
658.0	0.143	0.096	0.070999		-0.046	-0.022	0
658.5	0.158	0.198	0.058		-0.056	-0.024	0
659.0	0.216	0.148	0.124		-0.081	0.104	0.007
659.5	0.138	0.025	0.159		-0.056	0.043	-0.064
660.0	0.171	0.141	0.213		0.016	-0.027	-0.057
660.5	0.194	0.168	0.083		-0.105	0	-0.049
661.0	0.232	0.085999	0.071999		-0.053	0	-0.02
661.5	0.131	0.154	0.095		-0.016	0	-0.077
662.0	0.123	0.227	0.209		0.075	0.083	-0.083
662.5	0.197	0.102	0.064		0.033	0.137	-0.064
663.0	0.016	0.085999	0.22		0.081	-0.034	0.032
663.5	0.261	0.363	0.209		0	0	0.032
664.0	0.239	0.279	0.28		0.036	0.068	0.115
664.5	0.143	0.181	0.077		0.001	0.051	0
665.0	0.102	0.248	0.132		0.061	-0.035	0.04
665.5	0.167	0.08	0.24		0.016	-0.03	0.121
666.0	0.058	0.014	0.23		-0.066	0.031	0.032
666.5	0.148	0.059	0.087999		-0.057	0.034	0.056
667.0	0.127	0.129	0.118		0.039	0.027	0.05
667.5	0.066	0.035	0.091		-0.063	-0.011	0
668.0	-0.001	0.048	0.024		-0.098	0.008999	0.036
668.5	0.112	0.085999	0.102		0.036	0.06	0.008999
669.0	0.094	0.101	0.076		-0.064	0	0.102
669.5	0.115	0.138	0.11		-0.016	0	-0.064
670.0	-0.098	0.189	0.258		0.066	0.017	0.064
670.5	0.082	0	0.224		0.016	0.069	0.048
671.0	0.026	0.075	0.325		-0.02	0.007	0.004
671.5	0.061	0.02	0.247		-0.028	0.041	0.015
672.0	0.09	-0.025	-0.095		-0.02	0.038	0.011
672.5	0.095	0.062	0.011		0.014	-0.017	0
673.0	-0.062	0.176	0.095		0.074	0.027	0
673.5	0.058	0.103	0.167		0.032	0.008	-0.016
674.0	0.059	0.156	0.171		-0.059	0.011	0.026
674.5	0.109	0.113	0.128		-0.087999	-0.087999	0.083
675.0	0.082	0.134	0.201		0.079	-0.104	0.023
675.5	-0.069	0.034	0.324		0.026	-0.155	0.064
676.0	0.085999	0.069	0.248		0	0.077	0.016
676.5	-0.016	0.017	0.128		0	0.069	-0.064
677.0	0.048	0.292	0.159		-0.049	-0.069	0.064
677.5	0.18	0.208	-0.047		-0.016	0	-0.048
678.0	0.13	0	0.016		-0.042	-0.004	-0.012
678.5	0.082	0.028	0.084		-0.02	-0.013	0
679.0	0.102	0.136	0.112		-0.033	-0.008999	0.004
679.5	0.08	0.13	0.121		0.027	-0.021	0.036
680.0	0.115	0.1	0.037		0.076	0.028	0.012
680.5	-0.048	0.104	0.04		0	0.043	-0.032
681.0	-0.006	0.096	0.05		-0.055	0.006	0.105
681.5	0.089	0.027	0.156		-0.051	0.084	0.098
682.0	0.233	0.207	0.346		-0.008	0.073	0.012
682.5	0.052	0.22	0.189		-0.026	0.052	-0.052
683.0	-0.026	0.123	0.092		-0.019	0.024	-0.063
683.5	0.195	0	0		0	0	0.063
684.0	0.065	-0.034	0.224		-0.016	0	0.079
684.5	0.227	0.017	-0.08		0	-0.017	0.064
685.0	0.004	0.085	0.024		-0.007	0	-0.016
685.5	0.008999	0.028	0.026		-0.028	0	-0.064
686.0	0.001	0.069	0.081		0.008999	0.048	-0.004
686.5	0.029	0.034	-0.044		0.016	0.114	-0.111
687.0	0.007	0.025	0.016		-0.029	0	-0.127
687.5	0.113	0.068	0.031		0.024	0	0.055
688.0	0.054	0.114	0.106		-0.079	0	0.058
688.5	0.039	0.093	0.128		-0.003	0	0.083
689.0	0.073	0.078	0.071999		0.008	0	0.12
689.5	-0.053	0.058	0.037		-0.003	0.014	0
690.0	0.05	-0.004	0.018		-0.013	-0.011	0.097
690.5	0	-0.085	0.032		-0.066	0	0.064
691.0	0	0.103	0.032		-0.032	0	0
691.5	0	-0.051	0.255		0.048	0.017	0
692.0	0.036	0.023	0.004		-0.02	-0.03	0.052
692.5	-0.058	0.021	0.109		-0.015	0.001	0.038
693.0	0.016	0.172	-0.015		0.032	0.051	-0.048
693.5	-0.019	0.11	-0.001		-0.016	0.007	0
694.0	0.033	-0.059	-0.015		-0.008999	0.01	-0.006
694.5	0.115	-0.069	0.007		-0.073	0	-0.007
695.0	0.068	0.003	0.032		-0.068	-0.011	-0.048
695.5	-0.033	-0.006	-0.003		-0.006	-0.017	-0.069
696.0	-0.028	0.026	0.037		-0.012	0.125	-0.004
696.5	0.274	0.006	0		-0.029	0.061	-0.022
697.0	0.069	-0.041	0.022		0.06	0.006	-0.083
697.5	0	0.069	0.047		0	-0.017	-0.032
698.0	0	-0.017	-0.015		-0.016	-0.138	0
698.5	0.049	0	0.032		0	0	-0.016
699.0	-0.012	-0.027	-0.045		-0.016	0.041	-0.003
699.5	0	0.028	0.155		-0.016	0.055	0.001
700.0	-0.033	0.114	0.099		-0.016	0	0.051
700.5	-0.104	0.079	-0.018		0.004	-0.014	-0.017
701.0	0.013	0.128	0.006		0.006	-0.027	0.038
701.5	0.065	0.103	0.007		-0.065	-0.017	0.158
702.0	0.069	-0.025	0.038		-0.086999	-0.038	0.05
702.5	0.026	-0.014	0.025		-0.032	-0.02	0.039
703.0	-0.008	0.021	0.012		0.124	0	0.004
703.5	0.013	0.003	0.093		0.02	0.069	-0.028
704.0	0.056	0.069	0.008999		-0.016	0.071999	0.006
704.5	0.016	0.241	0.031		0	-0.103	0
705.0	0	-0.103	-0.064		-0.032	-0.017	-0.159
705.5	0	0.171	0		0.032	-0.017	-0.048
706.0	0.019	0.018	-0.018		0.008999	0.004	0.024
706.5	-0.026	0.065	0.022		-0.02	0.028	0
707.0	0	0.005	0.021		-0.024	0.051	0.016
707.5	-0.026	0.034	0.095		0.033	-0.035	0.043
708.0	-0.026	0.093	0.06		0.042	-0.024	0.008999
708.5	0.008	0.154	0.063		-0.008	0.017	0
709.0	0.013	0.03	0.085		0.01	-0.023	-0.039
709.5	0.012	-0.004	-0.014		0.046	-0.07	-0.034
710.0	0.024	0.008999	0.012		0.004	-0.051	-0.003
710.5	0.046	0.003	0.073		0.036	-0.034	0
711.0	0.063	0.112	0.04		0.049	-0.006	-0.012
711.5	-0.016	-0.017	0		-0.016	0	0.048
712.0	0.081	0.12	-0.128		-0.065	0	0.031
712.5	0.13	0	0.031		0	0.104	0.144
713.0	0.039	0.075	0.167		0.045	0.055	-0.013
713.5	-0.071999	0.038	-0.057		-0.019	-0.004	-0.037
714.0	-0.068	0.046	-0.008		0.02	0	0.064
714.5	-0.004	0.02	0.07		-0.008999	0.01	0.038
715.0	-0.019	0.042	0.105		0.013	-0.003	0.051
715.5	-0.008	-0.026	0.064		-0.05	-0.008999	0.063
716.0	-0.006	-0.071999	-0.083		-0.062	0.048	0
716.5	0.02	0.004	0.083		-0.046	-0.069	0.077
717.0	-0.103	0.121	0.139		-0.028	-0.013	0.079
717.5	-0.042	0.003	0.111		-0.029	0.01	0.012
718.0	-0.016	0.021	0.022		-0.019	-0.098	-0.115
718.5	-0.016	0	0.048		-0.048	0	0.08
719.0	0.016	0.051	0.096		-0.033	-0.017	0.081
719.5	-0.065	-0.017	-0.096		-0.065	0	0
720.0	-0.058	0.02	-0.045		-0.053	0.023	0.063
720.5	-0.142	0.001	-0.1		0.038	-0.028	0.037
721.0	-0.048	0.065	-0.092		-0.049	-0.035	-0.007
721.5	-0.007	-0.12	0.006		0.06	0.014	0.122
722.0	-0.008999	-0.047	0.095		0.083	-0.04	0.038
722.5	0	0.008999	0.127		0.025	0.008999	0.008
723.0	0.05	0.023	0.006		0.026	-0.045	0.084
723.5	0.032	-0.004	0.032		0	-0.034	0.109
724.0	0.049	0.087999	-0.001		0.024	0.078	0.156
724.5	-0.013	0.011	-0.057		-0.007	0.007	-0.017
725.0	-0.019	-0.017	-0.012		-0.003	-0.003	-0.064
725.5	-0.016	-0.068	0		0.032	-0.017	0.096
726.0	-0.016	0.034	0.016		-0.016	0.051	0.16
726.5	-0.016	0.156	0		0.065	0	0
727.0	0.017	-0.147	0.013		0.033	0	0
727.5	0.065	0.068	0.045		0.117	0	0.026
728.0	0	-0.017	-0.007		-0.056	0.018	0.095
728.5	-0.007	-0.083	-0.001		0.034	0.055	0.051
729.0	0.017	-0.125	-0.031		0.046	0.02	0.128
729.5	0.024	-0.043	0.024		0.008999	0	0.064
730.0	0.004	0.079	0.004		0.029	-0.084	-0.048
730.5	0.016	0.106	0.006		-0.016	-0.055	0.007
731.0	0.004	0.017	0.108		-0.004	0.117	-0.032
731.5	-0.065	-0.045	0.234		0.105	0.031	0.026
732.0	0.089	0.031	0.025		0.104	0	0.008999
732.5	0.147	0	0.031		0	0	-0.095
733.0	0.065	0.034	0		-0.016	0.12	0
733.5	0.048	0	-0.015		-0.016	0	0.177
734.0	-0.042	0.023	0.041		0.101	0.096	0.023
734.5	-0.051	-0.017	-0.038		0.059	0.048	0.102
735.0	0.057	-0.012	-0.008		0.084	-0.034	0.051
735.5	0.007	-0.007	-0.058		0.015	-0.02	0.003
736.0	-0.012	0.004	-0.082		0.007	-0.014	-0.008999
736.5	0.008	0.017	-0.048		0	0.035	-0.032
737.0	0	-0.062	0.045		0.013	0.031	-0.083
737.5	0	-0.082	0.115		0.055	-0.006	-0.008999
738.0	-0.012	0.008999	-0.041		-0.038	0	0.011
738.5	0.076	-0.007	0.07		0.066	0.028	-0.038
739.0	0.019	0.039	-0.029		0.019	0.006	-0.021
739.5	0	-0.017	-0.015		0	-0.017	-0.143
740.0	-0.065	-0.017	0.016		-0.016	0.068	0
740.5	0.049	0.034	0		-0.016	0	0
741.0	-0.026	0	-0.066		-0.042	-0.021	-0.074
741.5	-0.039	0.014	0.053		-0.039	-0.083	-0.004
742.0	0.082	0.06	0.252		0.078	0.018	-0.047
742.5	0.117	0.02	0.021		-0.06	0.069	0.054
743.0	0.085	0.062	-0.008999		-0.012	0.055	0.05
743.5	0.041	0.069	0		0.008	0.017	0.024
744.0	0.076	0.014	0.048		0	0.053	0.006
744.5	-0.004	0.013	0.05		0	0.034	0
745.0	-0.008	-0.013	0.007		-0.123	0	-0.095
745.5	-0.01	-0.017	0		-0.032	-0.096	0.013
746.0	0.076	-0.003	-0.012		-0.013	-0.024	-0.054
746.5	0.032	0.157	0		0.114	0.017	0
747.0	-0.016	0.102	0.126		0.032	0.034	0
747.5	0.065	0	0		-0.016	0	-0.063
748.0	0.121	-0.01	-0.008		0.017	0.004	-0.054
748.5	0.394	0.093	0.012		0.099	0.068	-0.012
749.0	0.139	0.089	0.016		0.182	0.013	0
749.5	0.532	0.021	0.05		0.393	-0.018	-0.038
750.0	0.688999	0.03	0.044		0.626	-0.051	-0.057
750.5	0.864	-0.017	0.016		0.683	0.034	0
751.0	1.366	0.017	0.016		1.174	-0.004	0
751.5	2.229	0.02	0.067		1.496	0.035	-0.029
752.0	3.542	-0.039	0.019		2.78	0.069	-0.012
752.5	4.213	0.017	-0.025		3.222	0.098	0.051
753.0	5.192	0.103	-0.044		4.392	0.187	-0.091
753.5	6.706	-0.017	-0.032		6.082	0	-0.064
754.0	7.62	0.017	-0.08		6.912	-0.017	0.16
754.5	9.827999	-0.085999	-0.015		8.608	0	0
755.0	12.102	-0.006	0.051		10.196	0	-0.127
755.5	12.287	0.048	0.152		11.135	0.042	0
756.0	14.692	0.077	0		12.385	0.112	0
756.5	13.82	-0.007	-0.006		11.893	-0.062	-0.032
757.0	14.279	0.018	0.017		12.779	0.069	-0.022
757.5	14.347	0.026	0.047		13.276	0.008	0.032
758.0	13.627	-0.006	0.08		13.379	0.062	0
758.5	12.759	0	0.035		12.24	0.092	0.048
759.0	11.867	-0.013	-0.039		11.4	0.008	-0.028
759.5	11.189	0.011	0.067		9.428	-0.017	0.052
760.0	8.944	-0.011	0.019		9.166	-0.017	-0.061
760.5	8.074999	0	-0.031		6.363	-0.103	0.126
761.0	6.106	0	0		5.649	0.017	0.21
761.5	4.508	0.225	0.207		4.434	0.034	0.016
762.0	3.355	-0.004	-0.024		3.028	-0.027	0.007
762.5	2.181	0.007	-0.02		2.055	0.1	0.024
763.0	1.511	0.073	-0.08		1.548	-0.039	-0.016
763.5	0.916	-0.024	-0.032		0.901	0	-0.064
764.0	0.74	-0.027	-0.025		0.505	0.028	-0.064
764.5	0.18	-0.052	0.016		0.445	0.078	0
765.0	0.14	0.091	0		0.391	0.075	0.025
765.5	0.293	0.062	0.026		0.229	0.006	0
766.0	0.148	-0.06	-0.044		0.02	-0.008	-0.048
766.5	0.202	0.193	-0.015		0.01	0	0.013
767.0	0.033	-0.031	-0.051		0.068	0.014	-0.019
767.5	0.066	0.103	-0.144		-0.016	0.244	0.127
768.0	0.098	0.153	0.015		0.016	-0.156	-0.159
768.5	0	0.294	0.128		-0.032	0.155	0.064
769.0	0.085999	0.522	-0.019		-0.026	0.432	-0.005
769.5	0.117	0.484	-0.091		0.02	0.648	0.063
770.0	-0.06	1.062	-0.047		0.069	0.986	-0.084
770.5	0.026	1.541	0.085999		-0.062	1.261	-0.066
771.0	0.006	2.32	0.073		-0.098	1.749	0.003
771.5	-0.057	2.934	-0.055		-0.074	3.037	-0.039
772.0	0.026	3.67	-0.031		-0.048	4.136	-0.006
772.5	0.114	5.57	-0.01		-0.006	5.369	0
773.0	0.085	8.157999	0.02		-0.062	6.954	0
773.5	0	8.930999	-0.02		-0.003	8.624	0.052
774.0	0.036	11.962	0.032		0.003	10.553	0.077
774.5	-0.113	14.917	0.032		0.049	14.699	0.146
775.0	0	17.086	-0.016		-0.033	13.454	0.08
775.5	0.049	16.882	0.031		0.032	17.178	0
776.0	-0.085999	20.038	0.001		0.123	18.569	-0.031
776.5	-0.095	21.226	0.108		0.025	19.544	0.051
777.0	-0.056	21.038	0.019		-0.008	20.567	0.098
777.5	-0.004	21.917	0.023		-0.019	20.519	-0.004
778.0	-0.026	21.115	0.099		0	19.524	-0.019
778.5	0.025	20.281	0.048		-0.008	18.498	-0.016
779.0	0.026	18.469	0.007		-0.006	16.512	-0.051
779.5	-0.01	15.724	0.021		0	14.722	-0.025
780.0	0.07	14.096	-0.02		-0.012	13.942	0.012
780.5	-0.06	12.777	-0.006		-0.016	10.95	-0.048
781.0	-0.019	9.595	-0.077		-0.003	9.368	-0.012
781.5	0.016	7.736	0		-0.033	7.466	0.079
782.0	0	5.433	0.063		0.016	5.189	0.095
782.5	0	3.673	-0.079		0	3.406	-0.047
783.0	-0.064	1.962	0.063		-0.058	2.262	0.066
783.5	-0.004	1.52	0.159		-0.028	1.701	-0.037
784.0	0.017	1.043	0.04		-0.016	1.24	0.016
784.5	0.021	0.681	0.044		-0.016	0.668	0.057
785.0	-0.069	0.399	0.008999		-0.016	0.475	0.015
785.5	0	0.215	0		0.025	0.242	-0.031
786.0	0.049	0.061	-0.096		0.026	0.111	-0.012
786.5	0.042	0.045	-0.007		-0.02	0.069	0.039
787.0	0.115	0.052	0.070999		-0.02	0.147	0.076
787.5	0.029	-0.017	0.037		-0.003	0.076	0.158
788.0	0.118	-0.006	0.108		0.21	0.065	0.047
788.5	-0.016	-0.069	0.27		-0.083	-0.017	0.674
789.0	-0.016	0	0.466		0	0.24	0.32
789.5	0.032	0.034	0.717		-0.016	0	0.702
790.0	0.039	0.055	0.936		-0.007	0.062	0.917
790.5	0.02	-0.004	1.583		0.014	-0.01	1.577
791.0	0.066	-0.03	1.976		0.126	0.081	2.394
791.5	-0.071999	-0.041	3.19		-0.109	0.069	2.883
792.0	-0.045	-0.007	3.848		-0.101	0.034	4.304
792.5	0.107	0.061	5.1		0.033	0.027	5.965
793.0	-0.006	0.136	7.978		0.029	0.028	7.57
793.5	-0.067	0.044	9.717		-0.026	0.062	9.044
794.0	-0.11	-0.056	11.31		-0.02	0.195	11.031
794.5	-0.026	-0.041	14.654		0.049	0.045	12.629
795.0	0	0.049	15.697		0	0	14.002
795.5	-0.016	0.239	16.109		-0.081	0	16.938
796.0	0.016	-0.121	19.064		-0.033	-0.069	18.074
796.5	0	0.034	20.281		-0.016	-0.104	19.42
797.0	-0.149	0.021	19.946		-0.095	0	19.796
797.5	-0.025	0.023	20.789		0.091	0.028	19.945
798.0	0.004	-0.012	20.713		-0.021	0.073	18.682
798.5	0.008999	0.021	18.652		-0.049	-0.071999	18.227
799.0	-0.007	0.024	15.683		-0.046	-0.056	16.49
799.5	0.041	-0.017	14.914		-0.065	-0.078	14.857
800.0	0.097	-0.006	13.571		-0.016	0.024	11.648
800.5	-0.001	-0.021	11.473		-0.006	0.03	9.858
801.0	-0.016	-0.061	8.959		-0.024	0.004	8.808
801.5	-0.013	-0.109	6.953		-0.019	0.014	6.452
802.0	-0.016	0.101	5.144		0.01	0.017	4.471
802.5	-0.033	0.017	3.287		-0.098	-0.069	3.354
803.0	-0.016	-0.104	2.356		-0.016	-0.207	2.514
803.5	-0.081	0.051	2.547		-0.016	-0.034	1.306
804.0	-0.02	0.048	1.181		-0.02	0.098	1.393
804.5	-0.026	-0.017	0.981		-0.008999	0.168	0.88
805.0	-0.017	0.034	0.687999		0.062	-0.017	0.751
805.5	-0.052	-0.024	0.456		0	-0.034	0.285
806.0	0	0.021	0.271		0.007	-0.031	0.388
806.5	-0.049	0.06	0.231		0.008	-0.051	0.255
807.0	-0.086999	-0.086999	0.169		0	0	0.113
807.5	-0.019	-0.062	0.031		-0.05	0.062	0.239
808.0	0.097	-0.013	0.108		-0.082	0.181	0.083
808.5	0.051	0.038	-0.035		-0.029	-0.014	0.102
809.0	-0.007	0.023	-0.119		-0.003	-0.013	0.101
809.5	0.164	0.034	-0.015		-0.083	-0.069	-0.032
810.0	-0.016	-0.017	0.144		-0.032	0.173	-0.031
810.5	0.082	-0.017	-0.096		0.016	-0.068	0.142
811.0	0.029	-0.143	0.007		0.065	-0.014	0.016
811.5	-0.013	-0.027	0.039		0.01	-0.027	0
812.0	0.073	0.022	0.027		-0.005	0.069	-0.047
812.5	-0.118	0.051	-0.047		-0.092	-0.082	0
813.0	-0.081	-0.007	0.026		0.016	-0.056	0.026
813.5	0.024	-0.017	0.031		0.008	-0.12	0.024
814.0	0.003	-0.006	0.029		0.06	-0.061	0.014
814.5	0.043	-0.041	0.105		0.03	0.017	0.119
815.0	0.008	-0.004	0.023		0.033	0.077	0.104
815.5	-0.043	0.045	-0.003		0.063	0.071999	0.041
816.0	-0.008999	-0.017	0		0.038	0	0.006
816.5	0.016	-0.017	0.032		-0.049	-0.017	0
817.0	0.016	-0.052	0.063		0	0	0
817.5	0.099	0	0		-0.032	-0.104	0.063
818.0	-0.007	-0.004	0.021		-0.05	0.068	0.038
818.5	-0.012	0.004	-0.02		-0.092	0.054	-0.051
819.0	0.049	0.056	-0.028		-0.008	0	0.016
819.5	-0.007	-0.069	-0.022		-0.032	0.014	0.097
820.0	0.043	-0.071999	-0.018		0.007	0.083	0.086999
820.5	0.016	-0.043	-0.048		0.016	0.043	0
821.0	0.019	-0.097	-0.029		0.006	0.014	0.019
821.5	0.087999	-0.082	0.006		-0.027	0.037	0.012
822.0	0.106	-0.081	0.071999		0.046	-0.113	0
822.5	-0.109	-0.181	0.096		0.003	0.024	0.14
823.0	0.02	-0.054	0.044		-0.016	0.013	-0.107
823.5	0.032	-0.034	0		0.033	0	0
824.0	0.065	0	-0.031		-0.131	0	-0.096
824.5	0	-0.034	0.032		-0.081	0	0
825.0	-0.006	-0.021	-0.004		-0.004	-0.014	0
825.5	0.025	-0.027	-0.016		-0.016	-0.124	0.02
826.0	0.025	0.031	-0.015		-0.033	-0.051	0.071999
826.5	0.045	0.085999	-0.016		-0.055	0.111	0.039
827.0	-0.012	0.027	-0.036		-0.049	0.192	0.032
827.5	-0.008	-0.008999	0		-0.065	-0.008999	0.016
828.0	-0.022	-0.055	0.035		0.007	-0.034	-0.019
828.5	0.043	-0.027	0.045		0.032	0.011	-0.095
829.0	0.044	0.052	0.171		0.02	0.004	-0.023
829.5	-0.073	-0.014	0.041		0.003	-0.056	0.051
830.0	-0.019	-0.006	-0.025		-0.052	-0.013	0.012
830.5	-0.114	0.068	0		-0.032	0.017	0
831.0	-0.016	0	-0.032		-0.016	0.017	0
831.5	0.066	-0.017	0.079		-0.032	0	0
832.0	-0.026	-0.004	0		0.012	0.004	0.051
832.5	-0.069	-0.01	-0.007		-0.004	0.068	0.013
833.0	-0.048	0.008	-0.023		-0.029	-0.008999	0.023
833.5	0.023	-0.024	0.026		-0.045	-0.062	-0.045
834.0	0.03	-0.013	0.037		-0.023	-0.062	0.025
834.5	0.089	0	-0.016		-0.065	-0.044	0.071999
835.0	0.051	-0.006	-0.021		-0.128	-0.004	0.041
835.5	0.012	0.042	-0.063		-0.059	0.03	0.032
836.0	0	-0.099	-0.047		-0.061	0.108	0.063
836.5	0.04	-0.031	0.019		-0.016	0.027	-0.013
837.0	0.008999	0.014	-0.006		-0.079	-0.084	0.006
837.5	0.115	0.172	-0.016		0	0	-0.063
838.0	0.032	-0.017	-0.016		0.016	-0.017	0
838.5	0	0.051	-0.111		-0.016	0.017	0.159
839.0	0	-0.028	-0.003		0.023	0.014	0.06
839.5	0	-0.041	0.001		-0.008999	0.04	0.038
840.0	0	0.073	0.056		0.012	-0.06	-0.032
840.5	0.013	0.038	0		-0.013	-0.034	-0.101
841.0	-0.028	-0.013	-0.041		-0.019	0.042	-0.038
841.5	-0.066	-0.044	-0.031		-0.033	0.077	-0.016
842.0	-0.016	-0.031	0.065		-0.035	0	-0.051
842.5	-0.006	-0.014	0.06		-0.026	-0.011	-0.016
843.0	-0.049	0.017	0.016		-0.081	0.075	0.003
843.5	0.105	-0.007	0.003		-0.019	0.021	-0.013
844.0	0.029	-0.017	0.038		-0.013	0.07	0.022
844.5	0	-0.017	-0.016		0.016	0	0.015
845.0	0.131	0.034	0.016		0	-0.034	0
845.5	0.033	0	0.08		0	0	-0.015
846.0	0.113	0.014	0.007		0.078	0.013	0.019
846.5	-0.006	0.054	0.008999		-0.017	0	0.012
847.0	0.024	0	-0.067		-0.065	0	-0.063
847.5	0	-0.014	-0.032		-0.008999	-0.021	-0.05
848.0	0	0.008	-0.019		0.02	-0.03	-0.018
848.5	0.016	-0.008999	-0.024		0.024	0	0
849.0	0.003	-0.024	-0.019		-0.089	-0.021	-0.085999
849.5	0.043	-0.034	-0.086999		-0.059	-0.013	-0.057
850.0	0.02	-0.029	-0.095		0.074	0	0.084
850.5	-0.013	0.039	-0.041		0.006	-0.014	0.098
851.0	0.023	0.065	-0.006		-0.174	-0.031	-0.058
851.5	-0.065	0	-0.063		-0.016	0	-0.032
852.0	0	0.154	-0.016		0.033	0	0.047
852.5	0.065	-0.017	0		-0.032	0	-0.016
853.0	0.163	0.034	-0.051		-0.026	0.02	-0.053
853.5	-0.01	-0.045	-0.01		-0.054	-0.03	-0.012
854.0	0.073	-0.061	-0.036		-0.021	-0.065	-0.016
854.5	0.048	0.003	-0.007		0.033	-0.123	-0.044
855.0	0.055	0.004	-0.042		0.104	-0.028	-0.003
855.5	0.024	0.069	-0.039		0.032	-0.026	0.007
856.0	-0.016	0.041	-0.019		0.03	0.049	0.029
856.5	-0.085	-0.021	-0.012		0.01	0.027	0.058
857.0	-0.044	0.005	-0.096		-0.04	0	0.016
857.5	-0.068	0.003	-0.025		0.017	-0.083	-0.051
858.0	-0.041	-0.014	0		-0.019	-0.075	-0.024
858.5	-0.016	-0.172	-0.079		-0.016	-0.034	-0.096
859.0	0.099	-0.085999	0.063		-0.1	0	-0.063
859.5	0.148	-0.137	-0.031		-0.032	0.052	0.015
860.0	0.023	-0.004	0.063		-0.004	0.093	0.077
860.5	0.053	-0.017	-0.016		-0.012	-0.073	0.098
861.0	0.044	-0.022	-0.063		-0.004	-0.008	0.013
861.5	-0.008999	-0.02	0.029		0.01	0.01	0.07
862.0	0	0.021	0.095		0.023	0.042	-0.033
862.5	0.049	0.017	0.086999		0.122	0.095	-0.016
863.0	0.039	-0.006	0.022		0.143	0.013	-0.01
863.5	-0.01	0	-0.016		0.076	0.017	0.007
864.0	-0.016	0.026	-0.028		-0.077	0	0.015
864.5	0.049	-0.007	-0.006		-0.091	-0.003	0
865.0	0.039	-0.031	0		0.036	0.124	0.013
865.5	-0.016	-0.085999	-0.063		0	-0.156	0.063
866.0	-0.049	0	-0.096		0.133	0	0
866.5	-0.016	-0.017	0		-0.032	-0.138	-0.032
867.0	0.069	-0.03	0.095		0.074	0.082	0.006
867.5	0.052	-0.035	0.012		0.023	0.014	-0.018
868.0	-0.048	-0.078	-0.063		-0.052	0.051	0.04
868.5	0.033	-0.007	0.007		0.026	0	0.05
869.0	0.049	-0.01	0.06		0.003	0	-0.006
869.5	0.024	-0.085999	0.024		-0.049	0	-0.047
870.0	0.069	-0.068	-0.013		-0.023	-0.031	0.007
870.5	-0.037	0.042	-0.034		-0.053	-0.02	0.012
871.0	0.008	-0.008999	-0.015		0.012	-0.052	0.048
871.5	-0.095	-0.048	-0.118		0.087999	-0.055	0.064
872.0	-0.013	-0.01	-0.091		-0.033	0.1	0.064
872.5	0.033	0	0.113		0	0.052	0.015
873.0	0.016	0	0		0.016	-0.069	0
873.5	0.048	0	-0.095		0.244	0.069	0
874.0	0.004	-0.068	0.051		-0.079	0.071999	0.025
874.5	0.012	-0.032	-0.003		0	-0.038	-0.013
875.0	-0.004	-0.117	0.025		0	0.048	-0.032
875.5	-0.003	-0.014	0.085		0	0.055	0.038
876.0	0.043	-0.027	-0.019		0.052	-0.041	-0.038
876.5	-0.008	-0.008	-0.039		0.04	0	-0.047
877.0	-0.048	0.062	-0.022		-0.039	0	-0.02
877.5	0.073	0.103	-0.006		-0.022	0	-0.042
878.0	0.02	0.025	0.048		-0.004	-0.052	-0.024
878.5	0.049	0.014	0.012		-0.065	0.014	0.048
879.0	0.025	0.031	0		-0.016	0.006	0.012
879.5	0.049	-0.034	0.145		-0.032	-0.035	0
880.0	0.082	0	-0.016		0.065	0.104	0.096
880.5	0.097	-0.051	0		0.032	0.068	0.015
881.0	-0.025	-0.004	-0.057		-0.004	-0.011	-0.007
881.5	0.02	-0.01	-0.032		-0.077	-0.07	-0.022
882.0	0.065	0.012	-0.02		-0.032	-0.12	-0.004
882.5	-0.025	-0.007	0.008999		0.026	-0.069	-0.019
883.0	-0.05	-0.017	0		-0.025	-0.041	0.028
883.5	0	-0.017	-0.008		-0.09	0.035	0.057
884.0	0.048	0.065	-0.035		-0.065	0.027	0.045
884.5	0.006	0.131	-0.037		-0.059	0	0
885.0	0	0.008999	0.005		-0.085	-0.065	-0.036
885.5	-0.013	0.007	-0.036		0.036	-0.017	-0.008999
886.0	0.01	0.003	-0.034		0.013	0.056	0.115
886.5	-0.081	0.069	-0.047		0.049	0	0
887.0	-0.098	0.085999	0.047		0.016	-0.017	-0.031
887.5	-0.016	0	-0.015		-0.016	0.085	0
888.0	-0.012	0.034	-0.013		-0.026	0.125	-0.01
888.5	0.007	-0.03	-0.067		-0.07	0.069	-0.037
889.0	0.012	-0.017	-0.055		-0.061	0.051	0.008
889.5	-0.042	0.032	0.003		-0.007	0.028	0.045
890.0	0.034	0.062	-0.003		-0.016	0.062	0.038
890.5	0.05	0	-0.032		-0.008	0.008999	0.016
891.0	-0.032	-0.042	-0.031		-0.01	-0.013	-0.026
891.5	0.007	-0.09	0.029		0.033	0	-0.015
892.0	-0.004	-0.09	-0.169		0.004	-0.144	0.004
892.5	-0.108	-0.017	-0.099		-0.003	-0.093	0.051
893.0	-0.051	-0.028	0.039		0.066	-0.027	-0.001
893.5	0.016	0.171	-0.015		-0.016	0.017	-0.064
894.0	0	0.034	-0.015		0.033	0.017	0
894.5	0.049	0.017	-0.015		-0.016	0	0
895.0	-0.042	0.01	-0.089		-0.081	0	-0.02
895.5	-0.012	-0.103	-0.051		-0.02	-0.011	-0.076
896.0	-0.004	-0.111	-0.004		-0.045	-0.039	-0.056
896.5	0.03	0.034	0.016		-0.062	0.028	-0.159
897.0	0.045	-0.065	0.025		-0.025	0.04	-0.115
897.5	-0.032	-0.025	-0.032		-0.024	0.035	-0.103
898.0	0.037	-0.069	-0.021		-0.082	0.111	0.108
898.5	0.052	0.056	0.013		-0.016	0.137	0.076
899.0	-0.016	0.051	-0.101		-0.012	-0.017	-0.012
899.5	-0.006	-0.014	-0.08		-0.06	-0.027	0.049
900.0	0	0.034	-0.031		-0.319	-0.017	0.016
900.5	0	0.097	0.01		-0.635	-0.017	-0.044
Fluorescein
wavelength
fluorescence intensity
water
wavelength
fluorescence intensity
Fluorescein
wavelength
fluorescence intensity
water
wavelength
fluorescence intensity

## 6.2 calibration curve
wavelength	quinine ppm
	0	0.1	0.3	1	3	10	30
445.0	1.974	8.759	19.801	74.290	179.388	520.795	999.999
445.5	1.033	7.673	20.466	77.597	182.342	533.825	999.999
446.0	1.468	7.622	21.490	76.338	190.595	540.259	999.999
446.5	1.154	7.621	21.755	77.037	194.402	552.774	999.999
447.0	1.382	7.448	22.669	78.538	193.941	558.555	999.999
447.5	1.476	8.457	22.805	77.536	195.350	556.784	999.999
448.0	1.262	8.086	21.653	79.321	197.241	557.644	999.999
448.5	1.221	8.474	22.375	77.936	199.778	560.025	999.999
449.0	1.249	8.792	23.113	81.571	198.548	566.761	999.999
449.5	1.625	8.811	22.233	80.837	199.227	578.836	999.999
450.0	1.216	8.706	22.296	78.816	204.579	571.011	999.999
450.5	0.978	8.888	21.985	85.334	200.319	582.615	999.999
451.0	1.579	8.898	22.690	83.068	201.629	576.489	999.999
451.5	1.307	9.106	22.497	79.884	200.438	581.362	999.999
452.0	1.248	7.871	22.365	81.396	202.759	584.853	999.999
452.5	1.714	8.116	22.774	79.283	206.965	580.591	999.999
453.0	1.432	9.087	23.755	80.370	207.351	583.655	999.999
453.5	1.346	9.121	23.604	82.241	206.110	585.978	999.999
454.0	1.313	8.780	22.393	82.130	203.141	581.706	999.999
454.5	1.344	9.055	21.752	83.081	206.761	577.124	999.999
455.0	1.517	6.313	22.675	80.279	204.203	592.745	999.999
455.5	1.595	1.728	24.810	77.084	194.863	618.715	999.999

average	1.383	8.064	22.362	79.726	198.633	570.141	999.999

						quinine	log(quinine)	fluorescence intensity	fluorescence intensity without blank	log(fluorescence intensity without blank)
						[ppm]	[-]	[-]	[-]	[-]
						0	-	1.38	0.00	-
						0.1	-1.00	8.06	6.68	0.82
						0.3	-0.52	22.36	20.98	1.32
						1	0.00	79.73	78.34	1.89
						3	0.48	198.63	197.25	2.30
						10	1.00	570.14	568.76	2.75
						30	1.48	1000.00	998.62	3.00
log(fluorescence intensity)
log(quinine concentration)

## 6.3 Tonic water
tonic water diluted in 25 mL

	Sample 1				Sample 2				Sample 3
	first	second	third		first	second	third		first	second	third
445	189.253	181.845	183.068		196.647	183.332	190.899		183.724999	183.725	183.787989
445.5	191.785	194.411	189.114		196.168	199.901	197.276		195.182991	195.183	192.279982
446	191.625	193.543	191.05		196.033	196.522	197.301		193.769979	193.77	187.952995
446.5	195.809	195.022	196.94		203.692	196.38	198.612		199.620985	199.621	192.573976
447	200.255	192.71	200.098		197.963	200.337	200.46		199.974989	199.975	198.076987
447.5	201.109	195.04	198.802		203.973	204.253	202.896		204.518985	204.519	199.68698
448	203.031	197.576	199.228		209.898	206.669	209.146		203.396987	203.397	200.872993
448.5	206.153	198.395	200.978		210.397	208.346	213.625		205.362987	205.363	201.885986
449	207.764	201.715	205.228		206.578	210.836	209.216		202.533984	202.534	204.130983
449.5	202.57	203.017	209.401		208.673	213.496	208.681		205.011987	205.012	209.288978
450	203.435	203.595	204.945		211.016	208.51	206.061		201.53799	201.538	208.182978
450.5	206.692	209.19	211.876		214.208	206.887	206.218		200.269985	200.27	207.375979
451	203.527	209.891	204.537		212.3	206.441	218.354		204.35698	204.357	207.944989
451.5	207.798	204.78	207.963		218.647	214.17	219.118		216.107988	216.108	209.020996
452	212.172	209.488	207.861		220.245	213.822	214.089		209.955978	209.956	209.737992
452.5	211.084	209.437	208.254		218.904	218.944	216.098		210.354995	210.355	209.793996
453	214.404	210.602	213.931		216.077	215.462	214.224		206.298995	206.299	211.885976
453.5	213.308	209.423	210.693		215.783	219.541	211.335		210.653996	210.654	209.191989
454	218.826	209.228	208.307		214.672	217.62	211.551		212.185978	212.186	211.354994
454.5	216.26	211.838	213.409		217.207	218.387	213.923		215.261983	215.262	210.962986
455	210.481	221.155	215.416		212.592	214.397	222.432		203.296995	203.297	208.571982
455.5	203.665	235.928	219.404		198.884	202.197	234.558		185.158991	185.159	210.366988

				204.6869393939				208.9860606061				203.3637791061

					fluorescence intensity	concentration
					[-]	[ppm]
					205.68	93.27

## 6.4 quench
wavelength	chloride ion concentration [ppm]
	10	100	1000	2000	3000
445	175.182	143.749	41.849	28.46	17.782
445.5	181.337	144.659	47.655	27.019	20.435
446	180.196	149.817	44.704	29.242	19.771
446.5	184.469	149.23	47.548	28.249	18.92
447	187.03	147.897	47.715	27.165	19.724
447.5	184.838	153.422	49.086	26.904	20.433
448	187.582	151.925	48.722	27.014	20.154
448.5	191.09	153.395	47.898	28.721	20.661
449	195.91	156.309	48.852	27.624	21.073
449.5	194.263	156.103	49.899	27.79	21.002
450	191.811	155.833	50.609	28.158	22.333
450.5	189.709	159.382	52.663	28.505	19.587
451	196.583	160.19	49.638	28.173	22.278
451.5	198.641	159.685	51.567	28.024	22.027
452	198.846	160.623	52.099	29.316	19.618
452.5	202.636	162.103	48.896	30.593	23.382
453	199.801	164.091	51.23	30.157	21.581
453.5	199.538	161.75	50.497	30.484	20.341
454	200.433	161.057	53.149	28.367	21.225
454.5	201.931	161.205	51.989	28.382	21.842
455	202.685	167.376	53.317	28.587	20.282
455.5	204.228	182.451	58.208	26.774	16.621

concentration	average
10	193.1245
100	157.3750909091
1000	49.8995454545
2000	28.3503636364
3000	20.5032727273
chloride concentration
fluorescence intensity